{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":249,"n_cols":6,"rows_kept":249,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[0,0,1,0],[2,0,121,0],[122,0,196,0],[197,0,207,0],[208,0,220,0],[221,0,248,0],[2,1,3,1],[4,1,6,1],[7,1,8,1],[9,1,11,1],[12,1,13,1],[17,1,18,1],[19,1,20,1],[21,1,22,1],[23,1,24,1],[25,1,26,1],[27,1,29,1],[30,1,32,1],[35,1,37,1],[39,1,40,1],[41,1,42,1],[45,1,46,1],[48,1,50,1],[51,1,53,1],[55,1,56,1],[57,1,58,1],[59,1,60,1],[61,1,62,1],[64,1,66,1],[67,1,68,1],[71,1,72,1],[73,1,74,1],[75,1,76,1],[77,1,78,1],[79,1,80,1],[82,1,83,1],[85,1,86,1],[87,1,88,1],[91,1,92,1],[93,1,94,1],[95,1,96,1],[97,1,98,1],[106,1,107,1],[122,1,124,1],[125,1,127,1],[129,1,130,1],[132,1,134,1],[135,1,137,1],[138,1,139,1],[142,1,143,1],[145,1,146,1],[149,1,150,1],[152,1,153,1],[156,1,157,1],[158,1,159,1],[160,1,161,1],[163,1,164,1],[165,1,166,1],[167,1,168,1],[171,1,172,1],[173,1,174,1],[177,1,178,1],[182,1,183,1],[187,1,188,1],[197,1,199,1],[200,1,203,1],[204,1,206,1],[208,1,209,1],[210,1,211,1],[212,1,213,1],[214,1,215,1],[217,1,218,1],[2,2,3,2],[4,2,6,2],[7,2,8,2],[9,2,11,2],[12,2,13,2],[17,2,18,2],[19,2,20,2],[21,2,22,2],[23,2,24,2],[25,2,26,2],[27,2,29,2],[30,2,32,2],[35,2,37,2],[39,2,40,2],[41,2,42,2],[45,2,46,2],[48,2,50,2],[51,2,53,2],[55,2,56,2],[57,2,58,2],[59,2,60,2],[61,2,62,2],[64,2,66,2],[67,2,68,2],[71,2,72,2],[73,2,74,2],[75,2,76,2],[77,2,78,2],[79,2,80,2],[82,2,83,2],[85,2,86,2],[87,2,88,2],[91,2,92,2],[93,2,94,2],[95,2,96,2],[97,2,98,2],[106,2,107,2],[122,2,124,2],[125,2,127,2],[129,2,130,2],[132,2,134,2],[135,2,137,2],[138,2,139,2],[142,2,143,2],[145,2,146,2],[149,2,150,2],[152,2,153,2],[156,2,157,2],[158,2,159,2],[160,2,161,2],[163,2,164,2],[165,2,166,2],[167,2,168,2],[171,2,172,2],[173,2,174,2],[177,2,178,2],[182,2,183,2],[187,2,188,2],[197,2,199,2],[200,2,203,2],[204,2,206,2],[208,2,209,2],[210,2,211,2],[212,2,213,2],[214,2,215,2],[217,2,218,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5]]}
["小类（产品/项目/参数）","产品/项目/参数",null,"依据的标准（方法）名称及编号（含年号）","限制范围及说明","备注说明"]
[null,"序号","名称"]
["水（含大气降水）和废水","1-1","水温","水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991（4.1 表层水温的测定）",""]
[null,null,null,"水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991(4.2 水深在40m以内水温的测定)",""]
[null,"1-2","色度","生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 （1.1 铂-钴标准比色法）",""]
[null,null,null,"水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182—2021",""]
[null,null,null,"水质 色度的测定 GB/T 11903-1989","本次复评审中只能做3铂钴比色法。"]
[null,"1-3","（浑）浊度","生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（2.1 散射法—福尔马肼标准）",""]
[null,null,null,"《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.1.4.3 便携式浊度计法）国家环境保护总局（2002年）",""]
[null,"1-4","pH值","生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 （5.1 玻璃电极法）",""]
[null,null,null,"《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.1.6.2 便携式pH计法）国家环境保护总局（2002年）",""]
[null,null,null,"水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020",""]
[null,"1-5","电导率","生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（6.1电极法）",""]
[null,null,null,"《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.1.9.1 便携式电导率仪法、3.1.9.2 实验室电导率仪法）国家环境保护总局（2002年）",""]
[null,"1-6","肉眼可见物","生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7.1 直接观察法）","","2023.9.22已变更替代 GB/T 5750.4-2006（4.1 直接观察法）"]
[null,"1-7","悬浮物","水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989"]
[null,"1-8","全盐量","水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999",""]
[null,"1-9","溶解性总固体（或可滤残渣）","生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（8.1称量法）",""]
[null,null,null,"《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.1.7.2 103～105℃烘干的可滤残渣、3.1.7.3 180℃烘干的可滤残渣）国家环境保护总局（2002年）",""]
[null,"1-10","流量、流速","污水监测技术规范 HJ/T 91.1-2019",""]
[null,null,null,"水污染物排放总量监测技术规范（7.3.1 流速仪法、7.3.5 电磁式流量计、7.3. 6 电表式明渠流量计） HJ/T 92-2002"]
[null,"1-11","氰化物","生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法）","","2023.9.22已变更替代 GB/T 5750.5-2006（4.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法）"]
[null,null,null,"水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009（第一部分 样品的采集与制备 方法3 异烟酸—巴比妥酸分光光度法）",""]
[null,"1-12","S042-（硫酸盐）","生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（1.2 离子色谱法）",""]
[null,null,null,"水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016",""]
[null,"1-13","游离（余）氯和总氯","生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006（1.1 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法）",""]
[null,null,null,"水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010"]
[null,"1-14","Cl-（氯化物）","生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（2.2 离子色谱法）",""]
[null,null,null,"水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989",""]
[null,null,null,"水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016",""]
[null,"1-15","F-（氟化物）","生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（3.2 离子色谱法）",""]
[null,null,null,"水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987",""]
[null,null,null,"水质 无机阴离子测定 离子色谱法 HJ 84-2016",""]
[null,"1-16","PO43-(磷酸盐)","水质 无机阴离子测定 离子色谱法 HJ 84-2016",""]
[null,"1-17","Br-","水质 无机阴离子测定 离子色谱法 HJ 84-2016",""]
[null,"1-18","溶解氧","水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009",""]
[null,null,null,"水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489-1987",""]
[null,null,null,"《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.3.1.3 便携式溶解氧仪法）国家环境保护总局（2002年）",""]
[null,"1-19","化学需氧量","水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017",""]
[null,"1-20","高锰酸盐指数（或耗氧量）","生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.1 酸性高锰酸钾滴定法）","","2023.9.22已变更替代 GB/T 5750.7-2006（1.1 酸性高锰酸钾滴定法）"]
[null,null,null,"水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989",""]
[null,"1-21","生化需氧量","生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006（2.1 容量法）",""]
[null,null,null,"水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009",""]
[null,"1-22","总磷","水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989",""]
[null,"1-23","总氮","水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012",""]
[null,"1-24","NO3-（硝酸盐）","生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（5.3 离子色谱法）",""]
[null,null,null,"水质 无机阴离子测定 离子色谱法 HJ 84-2016",""]
[null,"1-25","NO2-（亚硝酸盐）","水质 无机阴离子测定 离子色谱法 HJ 84-2016",""]
[null,"1-26","氨氮","生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（9.1 纳氏试剂分光光度法）",""]
[null,null,null,"水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009",""]
[null,null,null,"水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009",""]
[null,"1-27","镉","生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（9.1 无火焰原子吸收分光光度法）",""]
[null,null,null,"水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987","本次复评审中只能做直接法。"]
[null,null,null,"《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.4.7.4 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅）国家环境保护总局 （2002年）",""]
[null,"1-28","总铬","水质 总铬的测定 GB/T 7466-1987（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）",""]
[null,"1-29","六价铬","生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1 二苯碳酰二肼分光光度法）","","2023.9.22已变更替代  GB/T 5750.6-2006（10.1 二苯碳酰二肼分光光度法）"]
[null,null,null,"水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987",""]
[null,"1-30","铜","生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（4.2 火焰原子吸收分光光度法）",""]
[null,null,null,"水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987","本次复评审中只能做直接法。"]
[null,"1-31","铁","生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（2.1 原子吸收分）光光度法",""]
[null,null,null,"水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989",""]
[null,"1-32","锰","生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（3.1 原子吸收分光光度法）",""]
[null,null,null,"水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989",""]
[null,"1-33","镍","水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989",""]
[null,"1-34","铅","生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（11.1 无火焰原子吸收分光光度法）",""]
[null,null,null,"水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987","本次复评审中只能做直接法。"]
[null,null,null,"《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.4.7.4 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅）国家环境保护总局 （2002年）",""]
[null,"1-35","锌","生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（5.1 原子吸收分光光度法）",""]
[null,null,null,"水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987","本次复评审中只能做直接法。"]
[null,"1-36","钙","水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989",""]
[null,"1-37","镁","水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989",""]
[null,"1-38","总硬度","生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法）",""]
[null,null,null,"水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987",""]
[null,"1-39","挥发酚（类）","生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法）",""]
[null,null,null,"水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009",""]
[null,"1-40","苯胺（类）","生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（37.2 重氮偶合分光光度法）",""]
[null,null,null,"水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989",""]
[null,"1-41","硝基苯类","生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（29.1 气相色谱法）",""]
[null,null,null,"水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013",""]
[null,"1-42","石油（类）","水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018",""]
[null,null,null,"水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018",""]
[null,"1-43","动植物油类","水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018",""]
[null,"1-44","苯系物（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯）","生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006（18.2 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法）",""]
[null,null,null,"水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019",""]
[null,"1-45","甲醛","水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011",""]
[null,"1-46","有机氯农药（六六六、滴滴涕）","生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006（1.2 毛细管柱气相色谱法）",""]
[null,null,null,"《水和废水监测分析方法》（第四版）（4.4.9.3 有机氯农药 毛细柱气相色谱法（GC-ECD））国家环境保护总局（2002年）",""]
[null,"1-47","阴离子表面活性剂（或阴离子合成洗涤剂）","生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（13.1 亚甲蓝分光光度法）","","2023.9.22已变更替代GB/T 5750.4-2006（10.1 亚甲蓝分光光度法）"]
[null,null,null,"水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987",""]
[null,"1-48","透明度","《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.1.5.2塞氏盘法）国家环境保护总局（2002年）",""]
[null,"1-49","外观","外观 描述法《水和废水监测分析方法》（第三版）国家环境保护总局（1989）",""]
[null,"1-50","臭和味（嗅和味）","生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(3.1 嗅气和尝味法)",""]
[null,null,null,"《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.1.3.1 文字描述法）国家环境保护总局（2002年）","本次复评审中只能做臭。"]
[null,"1-51","汞","水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014",""]
[null,null,null,"生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(8.1 原子荧光法)",""]
[null,"1-52","砷","水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014",""]
[null,null,null,"生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(6.1 氢化物原子荧光法)",""]
[null,"1-53","硒","水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014",""]
[null,null,null,"生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(7.1 氢化物原子荧光法)",""]
[null,"1-54","钾","水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989",""]
[null,"1-55","钠","水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989",""]
[null,"1-56","碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐）","《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.1.12.1 酸碱指示剂滴定法、3.1.12.2电位滴定法）国家环境保护总局（2002年）",""]
[null,"1-57","酸度（总酸度或酚酞酸度、甲基橙酸度）","《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.1.11.1 酸碱指示剂滴定法、3.1.11.2电位滴定法）国家环境保护总局（2002年）",""]
[null,"1-58","矿化度","《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.1.8 重量法）国家环境保护总局（2002年）",""]
[null,"1-59","总残渣","《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.1.7.1 103～105℃烘干的总残渣）国家环境保护总局（2002年）",""]
[null,"1-60","二氧化氯","生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T 5750.11-2006(4.4现场测定法)",""]
[null,"1-61","氧化还原电位","《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.1.10 氧化还原电位）国家环境保护总局（2002年）",""]
[null,null,null,"水的氧化还原电位测量方法 DL/T 1480-2015",""]
[null,"1-62","铝","《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.4.2.2 间接火焰原子吸收法）国家环境保护总局（2002年）",""]
[null,"1-63","硫化物","水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226—2021",""]
[null,"1-64","水位","地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020 （6.3.2）c)",""]
[null,"1-65","总有机碳(TOC)（总碳、无机碳）","水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法 HJ 501-2009",""]
[null,"1-66","烷基汞（甲基汞、乙基汞）","水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993",""]
[null,"1-67","挥发性卤代烃（1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、一溴二氯甲烷、四氯乙烯、二溴一氯甲烷、三溴甲烷）","水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011",""]
[null,"1-68","三氯甲烷（氯仿）、四氯化碳","生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006","本次复评审中只能做 1.2毛细管柱气相色谱法。"]
[null,"1-69","银、铝、砷、硼、钡、铍、钙、镉、钴、铬、铜、铁、镁、锰、钼、镍、磷、铅、硒、锡、锶、钛、钒、锌、锆、铋、锑","水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015",""]
[null,"1-70","铋、锑","水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014",""]
[null,"1-71","甲醇","水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017",""]
[null,"1-72","丙酮","水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017",""]
[null,"1-73","丙烯腈","水质 丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 73-2001",""]
[null,"1-74","总α放射性","水质 总α放射性的测定 厚源法 HJ 898-2017",""]
[null,"1-75","总β放射性","水质 总β放射性的测定 厚源法 HJ 899-2017",""]
["环境空气和废气","2-1","二氧化硫","固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017",""]
[null,null,null,"环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009及修改单",""]
[null,null,null,"《空气和废气监测分析方法》（第四版）（5.4.1.5 甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法）国家环境保护总局 （2003年）",""]
[null,"2-2","氮氧化物（一氧化氮、二氧化氮））","环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及修改单",""]
[null,null,null,"固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014",""]
[null,null,null,"固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999",""]
[null,"2-3","氨","环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009",""]
[null,"2-4","硫化氢","《空气和废气监测分析方法》（第四版）（3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法）国家环境保护总局（2003年）",""]
[null,null,null,"《空气和废气监测分析方法》（第四版）（5.4.10.3 亚甲基蓝分光光度法）国家环境保护总局（2003年）",""]
[null,"2-5","总悬浮颗粒物（TSP）","环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263—2022","","2023.1.12已变更替代 GB/T 15432-1995"]
[null,"2-6","铅","环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15264-1994",""]
[null,null,null,"环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 539-2015及修改单",""]
[null,null,null,"固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014",""]
[null,"2-7","非甲烷总烃、甲烷及总烃","固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017",""]
[null,null,null,"环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017",""]
[null,null,null,"《空气和废气监测分析方法》（第四版）（6.1.5.2 总烃和非甲烷烃测定方法一）国家环境保护总局（2003年）",""]
[null,"2-8","苯系物（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯）","环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010",""]
[null,null,null,"《空气和废气监测分析方法》（第四版）（6.2.1.1 活性碳吸附二硫化碳解吸气相色谱法）国家环境保护总局（2003年）",""]
[null,"2-9","甲醛","空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995",""]
[null,"2-10","苯胺类","空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15502-1995",""]
[null,"2-11","硝基苯类","环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 738-2015",""]
[null,null,null,"空气质量 硝基苯类（一硝基和二硝基化合物）的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15501-1995",""]
[null,"2-12","颗粒物浓度≤20mg/m3","固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017",""]
[null,"2-13","颗粒物浓度（20～50）mg/m3","固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017",""]
[null,null,null,"固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单",""]
[null,"2-14","颗粒物浓度>50mg/m3","固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996及修改单",""]
[null,"2-15","颗粒物（烟尘、粉尘）","固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 （8 排气中颗粒物的测定）及修改单",""]
[null,"2-16","PM2.5","环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011及修改单",""]
[null,null,null,"环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范 HJ 656-2013及修改单",""]
[null,"2-17","PM10","环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011及修改单",""]
[null,"2-18","烟气参数（烟温、烟压、烟气水分含量、流速、含氧量）","固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996（5.1 排气温度的测定；5.4 排气压力的测定；5.2.3 干湿球法；7 排气流速的测定）及修改单","本次复评审中烟气水分含量只能做干湿球法。"]
[null,null,null,"固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007",""]
[null,"2-19","铬酸雾","固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999",""]
[null,"2-20","硫酸雾","固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016",""]
[null,"2-21","烟气黑度（林格曼黑度）","《空气和废气监测分析方法》（第四版）（5.3.3.2 测烟望远镜法）国家环境保护总局 （2003年）",""]
[null,null,null,"固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007",""]
[null,"2-22","氯化氢","环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016",""]
[null,null,null,"固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ 548-2016",""]
[null,"2-23","氯气","固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999",""]
[null,null,null,"《空气和废气监测分析方法》（第四版）（3.1.12 甲基橙分光光度法）国家环境保护总局 （2003年）",""]
[null,"2-24","臭氧","环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009",""]
[null,"2-25","一氧化碳","空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 9801-1988",""]
[null,null,null,"《空气和废气监测分析方法》（第四版）（5.4.11.2 定电位电解法）国家环境保护总局（2003年）",""]
[null,"2-26","氟化物","环境空气 氟化物的测定 滤膜采样-氟离子选择电极法 HJ 955-2018",""]
[null,null,null,"大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001",""]
[null,"2-27","酚类（苯酚类）","固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999",""]
[null,null,null,"《空气和废气监测分析方法》（第四版）（6.2.4.1  4-氨基安替比林分光光度法）国家环境保护总局（2003年）",""]
[null,"2-28","汞及其化合物","《空气和废气监测分析方法》（第四版）（5.3.7.2 原子荧光分光光度法）国家环境保护总局 （2003年）",""]
[null,"2-29","锡及其化合物","大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65-2001",""]
[null,"2-30","镉及其化合物","大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.1-2001",""]
[null,null,null,"《空气和废气监测分析方法》（第四版）（3.2.12 原子吸收分光光度法） 国家环境保护总局（2003年）",""]
[null,"2-31","镍及其化合物","大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001",""]
[null,null,null,"《空气和废气监测分析方法》（第四版）（3.2.12 原子吸收分光光度法） 国家环境保护总局（2003年）",""]
[null,"2-32","氰化氢","固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999",""]
[null,"2-33","甲醇","《空气和废气监测分析方法》（第四版）（6.1.6.1 气相色谱法） 国家环境保护总局（2003年）",""]
[null,"2-34","硒及其化合物","《空气和废气监测分析方法》（第四版）（5.3.14.1 氢化物发生 原子荧光分光光度法）国家环境保护总局 （2003年）",""]
[null,null,null,"《空气和废气监测分析方法》（第四版）（3.2.7原子荧光法）国家环境保护总局（2003年）",""]
[null,"2-35","砷及其化合物","《空气和废气监测分析方法》（第四版）（5.3.13.3 氢化物发生 原子荧光分光光度法）国家环境保护总局 （2003年）",""]
[null,"2-36","丙烯腈","固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 37-1999",""]
[null,"2-37","氯乙烯","《空气和废气监测分析方法》（第四版）（6.1.4 气相色谱法） 国家环境保护总局（2003年）",""]
[null,"2-38","臭气浓度","环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262—2022 ","","2023.1.12已变更替代 GB/T 14675-1993"]
[null,null,null,"恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017",""]
[null,"2-39","挥发性有机物(VOCs)（1,1-二氯乙烯、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、氯丙烯、二氯甲烷、1,1,-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、顺式-1,3-二氯丙烯、甲苯、反式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2-二溴乙烷、氯苯、乙苯、间，对-二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、苄基氯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯）共35种","环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013",""]
[null,"2-40","挥发性有机物(VOCs)（丙酮、异丙醇、正己烷、乙酸乙酯、苯、六甲基二硅氧烷、3-戊酮、正庚烷、甲苯、环戊酮、乳酸乙酯、乙酸丁酯、丙二醇单甲醚乙酸酯、乙苯、对/间二甲苯、2-庚酮、苯乙烯、邻二甲苯、苯甲醚、苯甲醛、1-癸烯、2-壬酮、1-十二烯）共24种","固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法 HJ 734—2014",""]
[null,"2-41","沥青烟","固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 HJ/T 45-1999",""]
[null,"2-42","铍","固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 684-2014",""]
[null,null,null,"《空气和废气监测分析方法》（第四版）（3.2.10.1 原子吸收分光光度法）国家环保总局（2003年）",""]
[null,"2-43","甲醇","固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999",""]
[null,"2-44","氯乙烯","固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T 34-1999",""]
[null,"2-45","氟化氢","固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019",""]
[null,"2-46","乙醛","固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 HJ/T 35-1999",""]
[null,"2-47","铬（六价）","《空气和废气监测分析方法》 （第四版）（3.2.8二苯碳酰二肼分光光度法）国家环保总局（2003年）",""]
[null,"2-48","丙烯醛","固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法 HJ/T 36-1999",""]
[null,"2-49","银、铝、砷、钡、铍、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、镁、锰、镍、铅、锑、锡、锶、钛、钒、锌","空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 777-2015",""]
[null,"2-50","油烟和油雾","固定污染源废气油烟和油雾的测定 红外分光光度法HJ 1077-2019",""]
["生物","3-1","细菌总数（或菌落总数）","生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（1.1 平皿计数法）",""]
[null,null,null,"《水和废水监测分析方法》（第四版）（5.2.4水中细菌总数的测定）国家环保总局（2002年）",""]
[null,null,null,"水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018",""]
[null,"3-2","粪大肠菌群（耐热大肠菌群）","水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018",""]
[null,null,null,"水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015",""]
[null,null,null,"水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.1-2018",""]
[null,null,null,"生活饮用水标准检测方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（3.1、3.2）",""]
[null,"3-3","总大肠菌群","生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（2.1 多管发酵法）",""]
[null,null,null,"《水和废水监测分析方法》（第四版）（5.2.5.1 多管发酵法）国家环保总局（2002年）",""]
[null,null,null,"水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015",""]
[null,"3-4","叶绿素a","水质 叶绿素a 的测定 分光光度法 HJ 897-2017",""]
["噪声和振动","4-1","社会生活环境噪声","社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008","本次复评审中不能做结构传播固定设备室内噪声。"]
[null,null,null,"环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014",""]
[null,"4-2","建筑施工场界环境噪声","建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011",""]
[null,null,null,"环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014",""]
[null,"4-3","工业企业厂界环境噪声","工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008","本次复评审中不能做结构传播固定设备室内噪声。"]
[null,null,null,"环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014",""]
[null,"4-4","城市道路交通噪声","声环境质量标准 GB 3096-2008",""]
[null,null,null,"环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ/T 640-2012(5道路交通声环境监测)",""]
[null,"4-5","环境噪声","声环境质量标准 GB 3096-2008",""]
[null,"4-6","环境振动","环境振动监测技术规范 HJ 918-2017",""]
[null,null,null,"城市区域环境振动测量方法 GB/T 10071-1988",""]
[null,"4-7","铁路边界噪声","铁路边界噪声限值及其测量方法 GB 12525-1990及修改单",""]
[null,"4-8","结构传播固定设备室内噪声","环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备室内噪声 HJ 707-2014",""]
["土壤和水系沉积物","5-1","阳离子交换量","土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ 889-2017",""]
[null,"5-2","电导率","土壤 电导率的测定 电极法 HJ 802-2016",""]
[null,"5-3","pH值","土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018",""]
[null,"5-4","干物质、水分","土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011",""]
[null,"5-5","全氮","土壤质量 全氮的测定 凯氏法 HJ 717-2014",""]
[null,"5-6","总磷","土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ/T 632-2011",""]
[null,"5-7","硫化物","土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 833-2017",""]
[null,"5-8","氰化物","土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015",""]
[null,"5-9","有机质","土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定 NY/T 1121.6-2006",""]
[null,"5-10","石油烃（C10-C40）","土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019",""]
[null,"5-11","砷、硒、汞","土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013",""]
[null,"5-12","铅、镉","土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997",""]
[null,"5-13","铬、铜、锌、铅、镍","土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019",""]
[null,"5-14","水溶性氟化物、总氟化物","土壤 水溶性氟化物、总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 873-2017",""]
[null,"5-15","有机氯农药（六六六总量、滴滴涕总量、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p＇-滴滴伊、p,p＇-滴滴滴、o,p＇-滴滴涕、p,p＇-滴滴涕）","土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 HJ 921-2017",""]
[null,"5-16","挥发性有机物（二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、1，1-二氯乙烯、丙酮、碘甲烷、二硫化碳、二氯甲烷、反式-1，2-二氯乙烯、1，1-二氯乙烷、2，2-二氯丙烷、顺式-1，2-二氯乙烯、2-丁酮、溴氯甲烷、氯仿、1，1，1-三氯乙烷、四氯化碳、1，1-二氯丙烯、苯、1，2-二氯乙烷、三氯乙烯、1，2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、4-甲基-2-戊酮、甲苯、1，1，2-三氯乙烷、四氯乙烯、1，3-二氯丙烷、2-己酮、二溴氯甲烷、1，2-二溴乙烷、氯苯、1，1，1，2-四氯乙烷、乙苯、1，1，2-三氯丙烷、间，对二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、溴苯、1，1，2，2-四氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、1，3，5-三甲基苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1，2，4-三甲基苯、仲丁基苯、1，3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1，4-二氯苯、正丁基苯、1，2-二氯苯、1，2-二溴-3-氯丙烷、1，2，4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1，2，3-三氯苯）","土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011",""]
[null,"5-17","半挥发性有机物（ N-亚硝基二甲胺、苯酚、苯胺、二(2-氯乙基)醚、2-氯苯酚、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-甲基苯酚、二(2-氯异丙基)醚、N-亚硝基二正丙胺、4-甲基苯酚、六氯乙烷、硝基苯、异佛尔酮、2-硝基苯酚、2,4-二甲基苯酚、二(2-氯乙氧基)甲烷，2,4-二氯苯酚、1,2,4-三氯苯、萘、4-氯苯胺、六氯丁二烯、4-氯-3-甲基苯酚、2-甲基萘、六氯环戊二烯、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2-氯萘、2-硝基苯胺、邻苯二甲酸二甲酯、2,6-二硝基甲苯、苊烯、3-硝基苯胺、苊、2,4-二硝基苯酚、4-硝基苯酚、二苯并呋喃、2,4-二硝基甲苯、邻苯二甲酸二乙酯、芴、4-硝基苯胺、4-氯苯基苯基醚、4,6-二硝基-2-甲基苯酚、偶氮苯、4-溴二苯基醚、六氯苯、五氯苯酚、菲、蒽、咔唑、邻苯二甲酸二正丁酯、荧蒽、芘、邻苯二甲酸丁基苄基酯、苯并(a)蒽、䓛、邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯、邻苯二甲酸二正辛酯、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(ah)蒽、苯并(ghi)苝","土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017",""]
[null,"5-18","有效磷","土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法 HJ 704-2014",""]
[null,"5-19","（总）孔隙度、非毛管孔隙、毛管孔隙、土壤密度、最大持水量（饱和持水量）、毛管持水量","森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999",""]
[null,"5-20","渗透系数（饱和导水率）","森林土壤渗透性的测定 LY/T 1218-1999","本次复评审中只能做环刀法。"]
[null,"5-21","土壤容重","土壤检测 第4部分：土壤容重的测定 NY/T 1121.4-2006 土壤检测 第3部分：土壤机械组成的测定 NY/T 1121.3-2006 （附录A）",""]
[null,"5-22","六价铬","土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019",""]
[null,"5-23","氧化还原电位","土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ 746—2015",""]
[null,"5-24","水溶性盐总量","土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定 NY/T 1121.16-2006",""]
[null,"5-25","氯离子","土壤氯离子含量的测定（第一篇 电位滴定法； 第二篇 硝酸银滴定法） NY/T 1378-2007",""]
[null,"5-26","全钾","土壤全钾测定法 NY/T 87-1988","本次复评审中不能做附录A 氢氧化钠熔融法。"]
[null,"5-27","锰","《土壤分析技术规范》（第二版）（17.1）土壤全量铜、锌、铁、锰的测定 （高氯酸-硝酸-氢氟酸消化，原子吸收分光光度法）中国农业出版社（2006）年",""]
[null,"5-28","铁","《土壤分析技术规范》（第二版）（17.1）土壤全量铜、锌、铁、锰的测定 （高氯酸-硝酸-氢氟酸消化，原子吸收分光光度法）中国农业出版社（2006）年",""]